Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-03-24-005319-a.

Закупівля астрономічних та оптичних приладів, код ДК 021:2015 – 38630000-0 (Тепловізійна камера) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 345 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Склад у таблиці 1.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловізійна камера «FLIR E6», або еквівалент | шт. | 4 |

Технічні вимоги:

Таблиця 2

| № з/п | Найменування товару | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Тепловізійна камера «FLIR E6», або еквівалент | Основні технічні характеристики: Термочутливість – не більше 0,06°С; Спектральний діапазон – 7,5-13 мкм; Тип детектора (FPA) – мікроболометр без охолодження; Частота кадрів – не менше 9 Гц; Фокусування – без фокусування; Роздільна здатність ІЧ матриці – не менше 160 х 120 пікселів; Режими зображення: – ІЧ зображення; – візуальне зображення; – мультиспектральна зйомка (MSX®); – галерея піктограм; Роздільна здатність екрану – не менше 320 х 240 пікселів; Можливість зберігання зображень – не менше 500 зображень в камері; Інтерфеси – мікро-USB: передача даних на PC та Mac; Формат файла зображення – стандартний JPEG, включаючи 14 біт для даних вимірювань; Просторова роздільна здатність (IFOV) – не більше 5,2 мрад; Напруга аккумулятора – 3,7 В; Час роботи від акумулятора – не менше 4 годин; Робота від зовнішнього джерела живлення – 5 В; Діапазон температур об’єктів – від -20°С до 250°С; Діапазон робочих температур – від -15°С до +50°С; Вага – не більше 575 г. Гарантійний термін експлуатації – не менше 12 місяців з моменту отримання на склад замовника. |

Обгрунтування: Для підвищення якості виявлення температурних аномалій, що дозволить отримати точну і детальну теплову карту поверхонь, завдяки високій термочутливості та просторовій роздільній здатності.