**Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:
UA-2021-07-30-003407-b.**

Закупівля **послуг з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, код ДК 021:2015-50410000-2 (Послуги з технічного обслуговування та повірки контрольно-вимірювальних приладів)** здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

 Очікувана вартість закупівлі складає **45 000,00 грн.**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**послуг з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,**

**випробувальних і контрольних приладів, код ДК 021:2015-50410000-2**

**(Послуги з технічного обслуговування та повірки**

**контрольно-вимірювальних приладів)**

| **№****з/п** | **Найменування засобу вимірювальної техніки** | **Кількість** | **Примітки** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магнітна рамкова антена АИР 3‑2 | 1 | діапазон 0,009-30 МГц |
|  | Магнітна рамкова антена Lindgren Model 6507 | 1 | діапазон 0,001-30 МГц |
|  | Антена Lindgren Model 3301C | 1 | діапазон 0,00003-50 МГц |
|  | Антена Lindgren Model 3142D | 1 | діапазон 20-6000 МГц |
|  | Антена АИ 5‑0 | 1 | діапазон 0,009-2000 МГц |
|  | Осцилограф Agilent DSO‑X‑3052А | 1 | смуга частот до 500 МГц |
|  | Аналізатор спектру Keysight N9320B | 1 | діапазон 0,009-3000 МГц |
|  | Аналізатор спектру Agilent E4402B | 1 | діапазон 0,009-3000 МГц |
| **Загальна кількість** | **8** |  |