Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-08-05-002800-a.

Закупівля послуг з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, код ДК 021:2015 – 50410000-2 (послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та пожежогасіння адмінбудівель ЦУ СБ України) 5 лотів:

- лот №1 – Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації адмінбудівель ЦУ СБ України за адресами: вул. Володимирська, 35, вул. Б. Хмельницького, 16Б, вул. Ярославів Вал, 14Е (крім підвалу), вул. Малопідвальна, 16 (4 поверх), вул. Малопідвальна, 14, 
вул. Володимирська, 33В (5 поверх), вул. Фастівська, 8Б (матеріальний склад №1, склад ОВТС, складська будівля №6, типографія та КПП), б-р Т.Шевченка, 32, вул. Володимирська, 33, пров. Політехнічний, 4, вул. Липська, 16Д, вул. Ірининська, 4, 6, 8Б, вул. Паторжинського, 9Б, вул. Бульварно-Кудрявська, 11, вул. Павлівська, 3, вул. Шовковична, 13/2;

- лот №2 – Послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та пожежогасіння адмінбудівлі ЦУ СБ України за адресою 
вул. Золотоворітська, 7;

- лот №3 – Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації гуртожитків та готелю ЦУ СБ України за адресами: 
вул. Щекавицька, 21, просп. С.Бандери, 16, вул. І.Сірка, 8, вул. Ірининська, 1/3;

- лот №4 – Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації на об’єктах ВГЗ КСО «Конча-Заспа» ДГЗ СБ України за адресами: м. Київ, Столичне шосе, 21 км., корпус № 4 та Київська обл., Бориспільський 
р-н., урочище Млиново, вул. Олександрівська 6, корпус № 1;

- лот №5 – Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та пожежогасіння на об’єктах САТ ДГЗ СБ України за адресами: 
м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 13 (діагностичний корпус, адміністративна будівля, КПП, АЗС), о. Труханів (дебаркадер) для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 107 553,60 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та пожежогасіння адмінбудівель ЦУ СБ України)

| № п/п | Найменування обладнання та матеріалів, з яких складається система | Тип, марка обладнання та матеріалів | Кіль-кість, (шт.) | Виробник | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| лот №1 – Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації адмінбудівель ЦУ СБ України за адресами: вул. Володимирська, 35, вул. Б. Хмельницького, 16Б, вул. Ярославів Вал, 14Е (крім підвалу), вул. Малопідвальна, 16 (4 поверх),вул. .Малопідвальна, 14, вул. Володимирська, 33В (5 поверх), вул. Фастівська, 8Б (матеріальний склад №1, склад ОВТС, складська будівля №6, типографія та КПП), б-р Т.Шевченка, 32, вул. Володимирська, 33, пров. Політехнічний, 4, вул. Липська, 16Д, вул. Ірининська, 4, 6, 8Б, вул. Паторжинського, 9Б, вул. Бульварно-Кудрявська, 11, вул. Павлівська, 3, вул.Шовковична, 13/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Адмінбудівля по вул. Володимирська, 35 |  |  |  |  |
| 1.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний на 10 променів з вмонтованим акумуляторним блоком | ППКП-019-10-2 (ППС-3М) УХЛ 4 | 1 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 1.2 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-212-5 (СП-1) | 98 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | Сповіщувач пожежний тепловий | СП-103-2А2 | 10 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 1.4 | Сповіщувач пожежний ручний | СПР | 8 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 1.5 | Оповіщувач світлозвуковий внутрішнього встановлення виконання 2 «ПОЖЕЖА» | ОСЗ-2 | 6 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 2 | Адмінбудівля по вул. Б. Хмельницького, 16Б |  |  |  |  |
| 2.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний на 16 шлейфів | Тірас-16П | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 2.2 | Блок безперебійного живлення (12В, 3А) |  | 1 |  |  |
| 2.3 | Акумулятор | 12В, 7А/г | 2 |  |  |
| 2.4 | Сповіщувач пожежний димовий | СП-1 | 87 |  |  |
| 2.5 | Сповіщувач пожежний тепловий | СП-103 | 7 |  |  |
| 2.6 | Сповіщувач пожежний ручний | СПР | 6 |  |  |
| 2.7 | Оповіщувач світлозвуковий | ОСЗ-2 | 5 |  |  |
| 2.8 | Оповіщувач світлозвуковий | ОСЗ-3 | 1 |  |  |
| 3 | Адмінбудівля по вул. Ярославів Вал, 14Е (крім підвалу) |  |  |  |  |
| 3.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 шлейфів | Тірас-8П | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 3.2 | Модуль релейних ліній | МРЛ-2.1 | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 3.3 | Модуль бар’єрного іскрозахисту | МБІ-2 | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 3.4 | Світлозвуковий оповіщувач | Шмель | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 3.5 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий | СПД-3 | 24 | ПП «Артон» |  |
| 3.6 | Сповіщувач пожежний димовий двоточковий | СП-2.1 | 11 | ПП «Артон» |  |
| 3.7 | Сповіщувач пожежний ручний | SPR-1L | 3 | ПП «Артон» |  |
| 3.8 | Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений | СП103-2А2 Ех | 2 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 4 | Адмінбудівля по вул. Малопідвальна, 16 (4 поверх) |  |  |  |  |
| 4.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний на 10 шлейфів | ППКП-019-10-2 (ППС-3М) УХЛ 4 | 1 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 4.2 | Блок живлення автономний з акумулятором (12/24, 7А/г) | БП-12/24-7 | 1 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 4.3 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-212-5 (СП-1) | 70 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 4.4 | Сповіщувач пожежний ручний | СПР | 3 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 4.5 | Устаткування оповіщення в моноблочному виконанні (100Вт) | ВЕЛЛЕЗ-32-100-220/24 | 1 | НВП «Електроприлад» |  |
| 4.6 | Акустична система (Р=3 ВТ) | ЗАС100ПН | 32 | НВП «Електроприлад» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Адмінбудівля по вул. Володимирська, 33В (5 поверх) |  |  |  |  |
| 5.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | ППКП-019-4-2 | 1 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 5.2 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-212-5 (СП-1) | 30 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 5.3 | Сповіщувач пожежний ручний | СПР | 2 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 5.4 | Устаткування оповіщення в моноблочному виконанні | ВЕЛЛЕЗ-16-50-220/24 | 1 | НВП «Електроприлад» |  |
| 5.5 | Акустична система (Р=3 ВТ) | ЗАС100ПН | 14 | НВП «Електроприлад» |  |
| 6 | Адмінбудівля по вул. Фастівська, 8Б (матеріальний склад №1, склад ОВТС, складська будівля №6, типографія та КПП) |  |  |  |  |
| 6.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16.128П | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 6.2 | Прилад розширення ППКП | Тірас-16П | 3 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 6.3 | Модуль бар’єрного іскрозахисту | МБІ-2 | 4 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 6.4 | Модуль релейних ліній | МРЛ-2.1 | 5 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 6.5 | Світлозвуковий оповіщувач | С-05С-12В | 9 | ПП «СенКо» |  |
| 6.6 | Світильник аварійного освітлення | REL-400LED | 3 | «DELUX» |  |
| 6.7 | Блок живлення (12В/5А) | ББП-100 | 1 |  |  |
| 6.8 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3.10 | 128 | ПП «Артон» |  |
| 6.9 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД2-Тірас Ех | 87 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 6.10 | Сповіщувач пожежний тепловий | ТПТ-3 | 28 | ПНВП «АРТАР-ПЛЮС» |  |
| 6.11 | Сповіщувач пожежний комбінований | СПД-3.5 | 2 | ПП «Артон» |  |
| 6.12 | Сповіщувач пожежний ручний | SPR-3L | 12 | ПП «Артон» |  |
| 6.13 | Сповіщувач пожежний ручний | СРП «Тірас» Ех | 12 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 6.14 | Сповіщувач димовий | СПД-3 | 78 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 6.15 | Сповіщувач ручний | SРR-1 | 25 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 6.16 | Блок резервного живлення | Тірас 1230 | 2 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 6.17 | Світлозвукові оповіщувачі | ОСЗ-12 | 25 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 6.18 | Світлозвуковий оповіщувач | «Джміль» | 2 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 6.19 | Приймально-контрольний прилад | Тірас 8П | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 7 | Адмінбудівля по б-р. Т.Шевченка, 32 |  |  |  |  |
| 7.1 | Прилад приймально-контрольний | Тірас-16П | 4 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 7.2 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий | СПД-3,0 | 257 | ПП «Артон» |  |
| 7.3 | Сповіщувач пожежний ручний | SPR-1,0 | 14 | ПП «Артон» |  |
| 8 | Адмінбудівля по вул. Володимирська, 33 |  |  |  |  |
| 8.1 | Прилад керування адресною системою пож. сигналізації «Омега», об’єднаний з джерелом живлення | ПУ-П(8)к ЕКВН.425533.012 | 1 | ПП «Резерв-1» |  |
| 8.2 | Прилад розширення об’єднаний з джерелом живлення | ППКП-П(8)к ЕКВН.425533.014 | 1 | ПП «Резерв-1» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.3 | Блок основного та резервного живлення | АПС-П | 1 |  |  |
| 8.4 | Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле | БРВУ ЕКВН.425459.011 | 1 | ПП «Резерв-1» |  |
| 8.5 | Додатковий виносний пристрій | ДВП ЕКВН.425533.012-02 | 1 | ПП «Резерв-1» |  |
| 8.6 | Блок сполучення адресний | БСА | 6 | ПП «Резерв-1» |  |
| 8.7 | Пристрій переходу на безадресний шлейф | МУШ-3М | 13 |  |  |
| 8.8 | Сповіщувач пожежний димовий адресний | СПДОТА | 384 | ПП «Резерв-1» |  |
| 8.9 | Сповіщувач пожежний димовий безадресний | СПД-3.2 | 129 | ПП «Артон» |  |
| 8.10 | Сповіщувач пожежний ручний адресний | СПРА | 24 | ПП «Резерв-1» |  |
| 8.11 | Сповіщувач пожежний ручний безадресний | СПР-1 | 14 | ТДВ «СКБ Електронмаш» |  |
| 8.12 | Сповіщувач пожежний тепловий безадресний | ТПТ-3 | 40 | ПНВП «АРТАР-ПЛЮС» |  |
| 8.13 | Оповіщувач світло-звуковий | ОСЗ «Джміль-1» | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 8.14 | Блок безперебійного живлення | ББП PSU3A | 1 |  |  |
| 8.15 | Устаткування оповіщення в моноблочному виконанні | ВЕЛЛЕЗш-120-600 | 1 | НВП «Електроприлад» |  |
| 8.16 | Акустична система потужністю 6 Вт (настінна) | 6АСП100Пв-В | 23 | НВП «Електроприлад» |  |
| 8.17 | Акустична система потужністю 6-3 Вт (настінна) | 6/3АС100ПН-А | 48 | НВП «Електроприлад» |  |
| 8.18 | Акустична система потужністю 6-3 Вт для монтажу у підвісній стелі | 6/3АС100ПП-А | 32 | НВП «Електроприлад» |  |
| 9 | Адмінбудівля по пров. Політехнічний, 4 |  |  |  |  |
| 9.1 | Прилад приймально-контрольний | АРТОН-32П | 1 | ПП «Артон» |  |
| 9.2 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3 | 11 | ПП «Артон» |  |
| 9.3 | Сповіщувач пожежний димовий двоточковий | СП-2.1 | 36 | ПП «Артон» |  |
| 9.4 | Сповіщувач пожежний тепловий | ТПТ-3 | 10 | ПП «Артон» |  |
| 9.5 | Сповіщувач пожежний ручний | SPR-1 | 9 | ПП «Артон» |  |
| 9.6 | Блок безперебійного живлення | БЖ-1230 | 1 |  |  |
| 9.7 | Блок реле | БР32-4 | 1 | ПП «Артон» |  |
| 9.8 | Пристрій передавання сигналу пожежної тривоги | V50-U8-01 | 1 | ТОВ «Трансат» |  |
| 9.9 | Оповіщувач світло-звуковий | Циклоп-1С | 1 |  |  |
| 9.10 | Устаткування оповіщення в моноблочному виконанні | ВЕЛЛЕЗш-120-200 | 1 | НВП «Електроприлад» |  |
| 9.11 | Акустична система потужністю 1-3 Вт | 3/1АС100ПН-А | 60 | НВП «Електроприлад» |  |
| 10 | Адмінбудівля по вул. Липська, 16Д |  |  |  |  |
| 10.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16П | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 10.2 | Блок живлення автономний з акумулятором (12/24, 7А/г) | БП-12/24-7 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.3 | Сповіщувач пожежний димовий | СП-1 | 67 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 10.4 | Сповіщувач пожежний ручний | СПР | 6 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 10.5 | Оповіщувач світлозвуковий зовнішньої установки | ОСЗ-3 | 1 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 10.6 | Сповіщувач пожежний тепловий | ТПТ | 10 |  |  |
| 11 | Адмінбудівля по вул. Ірининська, 4 |  |  |  |  |
| 11.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16П | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 11.2 | Блок резервного живлення | Тірас 1230 | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 11.3 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД | 70 |  |  |
| 11.4 | Сповіщувач пожежний тепловий | СПТ-ТІРАС | 14 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 11.5 | Сповіщувач пожежний ручний | СПР-ТІРАС | 21 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 11.6 | Виносний пристрій оптичної сигналізації | ВПОС | 35 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 11.7 | Оповіщувач світлозвуковий | ОСЗ «Джміль» | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 11.8 | Світлозвукові оповіщувачі | ОСЗ-12 | 20 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 12 | Адмінбудівля по вул. Ірининська, 6 |  |  |  |  |
| 12.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16П | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 12.2 | Блок резервного живлення | Тірас 1230 | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 12.3 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3.2 | 65 | ПП «Артон» |  |
| 12.4 | Сповіщувач пожежний тепловий | СПТ-ТІРАС | 20 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 12.5 | Сповіщувач пожежний ручний | СПР-ТІРАС | 13 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 12.6 | Виносний пристрій оптичної сигналізації | ВПОС | 41 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 12.7 | Оповіщувач світлозвуковий | ОСЗ «Джміль» | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 12.8 | Світлозвукові оповіщувачі | ОСЗ-12 | 17 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 13 | Адмінбудівля по вул. Ірининська, 8Б |  |  |  |  |
| 13.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16.128П | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 13.2 | Виносна панель керування | ВПК | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 13.3 | Блок резервного живлення | БЖ-1230 | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 13.4 | Модуль релейних ліній | МРЛ-2.1 | 1 |  |  |
| 13.5 | Сповіщувач пожежний димовий | СП-1 | 96 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 13.6 | Сповіщувач пожежний ручний | ИПР | 10 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.7 | Світлозвуковий оповіщувач | ОСЗ-3 | 1 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 13.8 | Світловий оповіщувач | ОСЗ-2 | 12 | ТОВ БПЗ «ВЕДА» |  |
| 14 | Адмінбудівля по вул. Паторжинського, 9Б |  |  |  |  |
| 14.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16.128П | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 14.2 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16П | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 14.3 | Блок резервного живлення | БЖ-1230 | 2 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 14.4 | Виносна панель керування | ВПК | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 14.5 | Модуль релейних ліній | МРЛ-2.1 | 2 |  |  |
| 14.6 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3 | 91 | ПП «Артон» |  |
| 14.7 | Сповіщувач пожежний тепловий | ТПТ-3 | 21 | ПНВП «АРТАР-ПЛЮС» |  |
| 14.8 | Сповіщувач пожежний ручний | SRP-1 | 15 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 14.9 | Світлозвуковий оповіщувач | Джміль-1 | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 14.10 | Світловий оповіщувач | ОСЗ | 15 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 15 | Адмінбудівля по вул. Бульварно-Кудрявська, 11 |  |  |  |  |
| 15.1 | Прилад приймально- контрольний пожежний | Тірас-16П | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 15.2 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-8П | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 15.3 | Блок резервного живлення | Тірас 1230 | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 15.4 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3.2 | 22 | ПП «Артон» |  |
| 15.5 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-2.2 | 8 | ПП «Артон» |  |
| 15.6 | Сповіщувач пожежний ручний | СПР | 4 |  |  |
| 15.7 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3 | 90 | ПП «Артон» |  |
| 15.8 | Сповіщувач пожежний тепловий | СПТ | 36 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 15.9 | Сповіщувач пожежний ручний | СПР | 12 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 15.10 | Світлозвукові оповіщувачі | ОСЗ-12 | 14 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 16 | Адмінбудівля по вул. Павлівська, 3 |  |  |  |  |
| 16.1 | Приймально-контрольний прилад | Тірас-8П | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 16.2 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3 | 30 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 16.3 | Сповіщувач пожежний тепловий | ТПТ-3 | 15 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 16.4 | Сповіщувач ручний | SPR-1 | 8 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 16.5 | Світлозвуковий оповіщувач | «Джміль-1» | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 16.6 | Світлозвуковий оповіщувач | ОСЗ-12 | 6 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.7 | Блок резервного живлення | Тірас 1215 | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 16.8 | Модуль релейних ліній | МРЛ-2.2 | 1 | релейних ліній |  |
| 17 | Адмінбудівля по вул. Малопідвальна, 14 |  |  |  |  |
| 17.1 | Приймально-контрольний прилад | Тірас-16.128П | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 17.2 | Приймально-контрольний прилад | Тірас-8П | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 17.3 | Блок резервного живлення | БЖ-1230 | 2 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 17.4 | Модуль релейних ліній | МРЛ-2.1 | 2 | релейних ліній |  |
| 17.5 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-2-ТІРАС | 83 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 17.6 | Сповіщувач пожежний тепловий | СПТ-ТІРС | 10 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 17.7 | Сповіщувач ручний | СПР «ТІРАС» | 10 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 17.8 | Виносний пристрій оптичної сигналізації | ВПОС | 51 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 17.9 | Світлозвуковий оповіщувач | ОСЗ «Джміль» | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 17.10 | Світлозвуковий оповіщувач | ОСЗ-12 «ВИХІД» | 10 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 18 | Адмінбудівля по вул. Шовковична, 13/2 |  |  |  |  |
| 18.1 | Приймально-контрольний прилад | Тірас-8П.1 | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 18.2 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3 | 26 | ПП «Артон» |  |
| 18.3 | Сповіщувач ручний | SRP-1 | 3 | ПП «Артон» |  |
| 18.4 | Сповіщувач пожежний димовий | СП-2.1 400 | 3 | ПП «Артон» |  |
| 18.5 | Світловий оповіщувач ОС-1 | ОС-1 «Вихід» | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 18.6 | Світловий оповіщувач ОС-6.1 | ОС-6.1 «Аварійне освітлення» | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 18.7 | Світлозвуковий оповіщувач | ОСЗ-12«Вихід» | 3 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 18.8 | Модуль релейних ліній | МРЛ-2.1 | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| Лот №2 – Послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та пожежогасіння адмінбудівлі ЦУ СБ України за адресою вул. Золотоворітська, 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Адмінбудівля по вул. Золотоворітська, 7 |  |  |  |  |
| 1.1 | Прилад приймально-контрольний | Гамма-108САТ | 5 | МНВФ «Гамма» |  |
| 1.2 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3 | 96 | ПП «Артон» |  |
| 1.3 | Оповіщувач світлозвуковий | ОСЗВ-24В | 36 | ПП «Датчик» |  |
| 1.4 | Сигналізатор магнітоконтактний | СОМК-1-8 | 36 | ЗАТ «Алай» |  |
| 1.5 | Блок дистанційного управління | БДУ | 18 | МНВФ «Гамма» |  |
| 1.6 | Сигналізатори тиску | СДУ, ЭКМ, реле тиску | 14 |  |  |
| 1.7 | Батареї 4-х балонні з електро та тросовим приводом (балон типу 40-150У) | БАУ, БАГЭ-4, РУ | 6 |  |  |
| 1.8 | Батареї 2-х балонні з електро та тросовим приводом (балон типу 40-150У) | Т-2М, Т-2МА, УАК-2 (БАГЭ), УАГЭ-2 | 2 |  |  |
| 1.9 | Пристрої розподільчі на 2 напрямки | РУ | 9 |  |  |
| 1.10 | Вузол зарядки | компресорна станція | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| лот №3 – Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації гуртожитків та готелю ЦУ СБ України за адресами: вул. Щекавицька, 21, просп. С.Бандери, 16, вул. І.Сірка, 8, вул. Ірининська, 1/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Гуртожиток по вул. Щекавицька, 21 |  |  |  |  |
| 1.1 | Прилад приймально-контрольний | Гамма-116 | 1 | МНВФ «Гамма» |  |
| 1.2 | Прилад приймально-контрольний | Алай П-16 | 2 | ЗАТ «Алай» |  |
| 1.3 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3.0 | 111 |  |  |
| 1.4 | Сповіщувач пожежний тепловий | ТПТ-3 | 212 |  |  |
| 1.5 | Сповіщувач пожежний ручний | SPR-3L | 20 |  |  |
| 2 | Гуртожиток по просп. С.Бандери, 16 |  |  |  |  |
| 2.1 | Прилад приймально- | Тірас-16.64П | 1 | ТОВ ВКПФ |  |
|  | контрольний пожежний (16 шлейфів) |  |  | «Тірас» |  |
| 2.2 | Прилад розширення на 16 шлейфів | Тірас-16П | 1 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 2.3 | Модуль релейних ліній (Uком=220В; Іком=5А) | МРЛ-2.1 ААЗЧ.301411.021-01 | 4 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 2.4 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний | СПД2-Тірас | 213 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 2.5 | Сповіщувач пожежний димовий двоточковий | СП-2.1 | 30 | ПП «Артон» |  |
| 2.6 | Сповіщувач пожежний тепловий точковий | ТПТ-3 | 87 | ПНВП «АРТАР-ПЛЮС» |  |
| 2.7 | Сповіщувач пожежний ручний 1 р.к. | СПР «Тірас» | 19 | ТОВ ВКПФ «Тірас» |  |
| 2.8 | Устаткування оповіщення в моноблочному виконанні | ВЕЛЛЕЗш-120-60 | 1 | НВП «Електроприлад» |  |
| 2.9 | Акустична система потужністю 1-3Вт (стелева) | 3/1АС100ПП-А | 37 | НВП «Електроприлад» |  |
| 2.10 | Акустична система потужністю 6 Вт (настінна) | 6/3АС100ПН-А | 5 | НВП «Електроприлад» |  |
| 2.11 | Акустична система потужністю 1-3Вт (настінна) | 3/1АС100ПН-А | 100 | НВП «Електроприлад» |  |
| 2.12 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний автономний | СПД-3.4 | 245 | НВП «Електроприлад» |  |
| 3 | Гуртожиток по вул. І.Сірка, 8 |  |  |  |  |
| 3.1 | Прилад приймально-контрольний | АРТОН-16П | 1 | ПП «Артон» |  |
| 3.2 | Сповіщувач пожежний димовий оптичнийз базою Б95 | СПД-Кадет | 103 | ПНВП «АРТАР-ПЛЮС» |  |
| 3.3 | Сповіщувач пожежний димовий двоточковий | СП-2.2 | 21 | ПП «Артон» |  |
| 3.4 | Сповіщувач пожежний ручний | SPR | 6 | ПП «Артон» |  |
| 3.5 | Сповіщувач пожежний тепловий | ТПТ-2 | 36 | ПП «Артон» |  |
| 3.6 | Світильник аварійного освітлення |  | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.7 | Мікшер підсилювач | IPA 6PAR | 1 | IPA Audio |  |
| 3.8 | Підсилювач потужності | IPA 1C500 | 1 | IPA Audio |  |
| 3.9 | Акустична система | IPS-C6P | 58 | IPA Audio |  |
| 3.10 | Покажчик «Вихід» | Шлях 5 | 7 | «Сенко» |  |
| 4. | Готель по вул. Ірининська, 1/3 |  |  |  |  |
| 4.1 | Приймально-контрольний прилад | Алай П16 | 1 | ЗАТ «Алай» |  |
| 4.2 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3 | 64 |  |  |
| 4.3 | Сповіщувач пожежний тепловий | ИП-105 | 149 |  |  |
| 4.4 | Сповіщувач пожежний ручний | ИПР-1 | 10 |  |  |
| 4.5 | Акустична система настінна | ЗАС100ПН | 8 |  |  |
| 4.6 | Устаткування оповіщення на 4 зони | Веллез | 1 |  |  |
| лот №4 – Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації на об’єктах ВГЗ КСО «Конча-Заспа» ДГЗ СБ України за адресами: м. Київ, Столичне шосе, 21 км., корпус № 4 та Київська обл., Бориспільський р-н., урочище Млиново., вул. Олександрівська 6, корпус № 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Об’єкт ВГЗ КСО «Конча-Заспа» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 21 км., корпус № 4 |  |  |  |  |
| 1.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16.128П | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 1.2 | Прилад приймально- контрольний пожежний | Тірас-16П | 1 | ТОВ «Тірас-12 |  |
| 1.3 | Релейний модуль | МРЛ-2.1 | 2 | ТОВ «Тірас-12 |  |
| 1.4 | Димовий сповіщувач | СПДЗ | 65 | Артон |  |
| 1.5 | Тепловий сповіщувач | СПТ-2Б | 29 | Артон |  |
| 1.6 | Сповіщувач ручний пожежний | СПР «Тирас» | 5 | ТОВ «Тірас-12 |  |
| 1.7 | Модуль цифрового GSM-автодозвону | МЦА- GSM.4 | 1 | ТОВ «Тірас-12 |  |
| 1.8 | Джерело безперебійного живлення | IPS-1215B-03 | 1 | Рікас-Варта |  |
| 1.9 | Світло-звуковий оповіщувач | ОС3 «Джміль» | 6 | ТОВ «Тірас-12 |  |
| 1.10 | Світловий покажчик Вихід | ОС-6.2 | 7 | ТОВ «Тірас-12 |  |
| 1.11 | Джерело безперебійного живлення | IPS-1230B-03 | 1 | Рікас-Варта |  |
| 1.12 | Коробка комутаційна вогнестійка | КВР 01 30-100В | 6 |  |  |
| 2 | Об’єкт ВГЗ КСО «Конча-Заспа» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., урочище Млиново., вул. Олександрівська 6, корпус № 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-8П | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 2.2 | Виносна панель індикації | ПКІ «Тірас» | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 2.3 | Релейний модуль | МРЛ-2.1 | 1 | ТОВ «Тірас-12 |  |
| 2.4 | Димовий сповіщувач | СПДЗ | 55 | Артон |  |
| 2.5 | Тепловий сповіщувач | СПТ-2Б | 18 | Артон |  |
| 2.6 | Сповіщувач ручний пожежний | СПР «Тирас» | 5 | ТОВ «Тірас-12 |  |
| 2.7 | Виносний пристрій оптичної сигналізації | ВПОС | 62 |  |  |
| 2.8 | Модуль цифрового GSM-автодозвону | МЦА- GSM.4 | 1 | ТОВ «Тірас-12 |  |
| 2.9 | Джерело безперебійного живлення | IPS-1215B-03 | 1 | Рікас-Варта |  |
| 3.0 | Світло-звуковий оповіщувач | ОС3 «Джміль» | 4 | ТОВ «Тірас-12 |  |
| 3.1 | Світловий покажчик Вихід | ОС-6.2 | 5 | ТОВ «Тірас-12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2 | Джерело безперебійного живлення | IPS-1230B-03 | 1 | Рікас-Варта |  |
| 3.3 | Коробка комутаційна вогнестійка | КВР 01 30-100В | 6 |  |  |
| лот №5 – Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та пожежогасіння на об’єктах САТ ДГЗ СБ України за адресами: м. Київ, вул Парково-Сирецька, 13 (діагностичний корпус, адміністративна будівля, КПП, АЗС), о. Труханів (дебаркадер) |  |  |  |  |  |
| 1 | Діагностичний корпус по вул. Парково-Сирецька, 13 |  |  |  |  |
| 1.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | ТИРАС-16.128П | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 1.2 | Прилад приймально-контрольний пожежний | ТИРАС-16П | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 1.3 | Модуль МБІ-2 | МБІ-2 | 1 |  |  |
| 1.4 | Прилад управління і запуску | ПУіЗ "Тірас-1" | 2 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 1.5 | Модуль "БРАНД-15-СВ-В3" | БРАНД-15-СВ-В3 | 2 |  |  |
| 1.6 | Модуль "Спрут 12о" | Спрут 12о | 4 |  |  |
| 1.7 | Блок живлення БЖ 1230 | БЖ 1230 | 4 |  |  |
| 1.8 | Пристрій аварійної зупинки | ПАЗ "Тірас" | 3 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 1.9 | Пристрій ручної зупинки | ПАЗ "Тірас" | 3 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 1.10 | Аварійне освітлення ОС-6.1 | ОС-6.1 | 1 |  |  |
| 1.11 | Оповіщувач світлозвуковий ОС3-5 | ОС3-5 "Порошок! НЕ Входити" | 3 |  |  |
| 1.12 | Оповіщувач світлозвуковий ОС3-6Ех | ОС3-6Ех "Порошок! НЕ Входити" | 1 |  |  |
| 1.13 | Оповіщувач світлозвуковий ОС3-6 | ОС3-6 "Порошок! Виходь" | 2 |  |  |
| 1.14 | Оповіщувач світлозвуковий ОС3-2 | ОС3-2 "Пожежа" | 41 |  |  |
| 1.15 | Оповіщувач світлозвуковий ОС-1 | ОС-1 "Вихід" | 27 |  |  |
| 1.16 | Оповіщувач світловий ОС-6.9 | ОС-6.9 "Автоматику вимкнено" | 2 |  |  |
| 1.17 | Сповіщувач пожежно димовий | СПД-3.0 | 99 |  |  |
| 1.18 | Сповіщувач пожежно димовий | СПД-2 Тірас Ех | 4 |  |  |
| 1.19 | Сповіщувач пожежний ручний | SPR-3L | 18 |  |  |
| 1.20 | Сповіщувач магнітоконтактний | СОМК 1-8 | 4 |  |  |
| 1.21 | Тепловий лінійний пожежний сповіщувач | ТС172 | 50 |  |  |
| 2 | Адміністративна будівля, КПП та АЗС а також системи пожежогасіння на АЗС по вул. Парково-Сирецька, 13 |  |  |  |  |
| 2.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16.128П | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 2.2 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16П | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 2.3 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-8П | 3 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 2.4 | Модуль іскро захисту | МБІ-2 | 3 |  |  |
| 2.5 | Прилад управління і запуску | ПУіЗ "Тірас-1" | 4 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 2.6 | Модуль порошкового пожежогасіння | БРАНД-15-СВ-ВЗ | 3 |  |  |
| 2.7 | Модуль порошкового пожежогасіння | БРАНД-15-СВ | 2 |  |  |
| 2.8 | Блок живлення | БЖ-1230 | 8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.9 | Блок живлення | IPS-1215-7 | 2 |  |  |
| 2.10 | Приймач | РіфРінг RR-701R | 1 |  |  |
| 2.11 | Чотирьох зонний передавач | РіфРінг RR-701TS4 | 2 |  |  |
| 2.12 | Пристрій аварійної зупинки | ПАЗ "Тірас" Ex | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 2.13 | Пристрій ручного запуску | ПРЗ "Тірас" Ex | 1 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 2.14 | Аварійне освітлення | ОС-6.1 | 5 |  |  |
| 2.15 | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-5 Ех | ОСЗ-5 Ех "Порошок! Не входити" | 1 |  |  |
| 2.16 | Оповіщувач світло-звуковий | ОСЗ-5 | 1 |  |  |
| 2.17 | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-6 Ех | ОСЗ-6 Ех "Порошок! Не входити" | 1 |  |  |
| 2.18 | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-6 | ОСЗ-6 "Порошок! Виходь" | 3 |  |  |
| 2.19 | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12"Вихід" | ОСЗ-12 "Вихід" | 22 |  |  |
| 2.20 | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-2 | ОСЗ-2 "Пожежа" | 9 |  |  |
| 2.21 | Оповіщувач світло-звуковий (стрілка-показчик напрямку руху) | ОСЗ-14.1 | 4 |  |  |
| 2.22 | Оповіщувач світловий ОС-1 | ОС-1 "Вихід" | 3 |  |  |
| 2.23 | Оповіщувач світло-звуковий | Джміль-1 | 1 |  |  |
| 2.24 | Сповіщувач пожежний димовий | СПД-3.0 | 106 |  |  |
| 2.25 | Сповіщувач пожежний тепловий | СПТ-ТірасЕх | 4 | ТОВ «Тірас-12» |  |
| 2.26 | Сповіщувач пожежний ручний | SPR-3L | 16 |  |  |
| 3 | Дебаркадер о. Труханів |  |  |  |  |
| 3.1 | ППКП 019-4-2 на 4 промені з БЖ та АКБ |  | 1 |  |  |
| 3.2 | Оповіщувач світлозвуковий зовнішнього встановлення 24В | ОС3-3 | 1 |  |  |
| 3.3 | Оповіщувач світлозвуковий | ОС3-1 | 1 |  |  |
| 3.4 | Сповіщувач пожежно димовий | СП212-5, СП-1 | 10 |  |  |
| 3.5 | Сповіщувач тепловий | СП 103-2А2 | 8 |  |  |
| 3.6 | Сповіщувач тепловий | СП 103-2А2 Ех | 2 |  |  |
| 3.7 | Сповіщувач пожежний ручний | ИПР | 6 |  |  |
| 3.8 | Сповіщувач пожежний ручний | ИПР Ех | 1 |  |  |

Вимоги до предмету закупівлі:

1. Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та пожежогасіння складаються з:

- проведення планових та позапланових робіт;

- відновлення працездатності технічних засобів (обладнання), що входять до складу систем;

- ведення документації з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та пожежогасіння, що оформлюється у журналах обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) системи пожежної сигналізації та пожежогасіння.

2. Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та пожежогасіння визначаються на кожний вид системи окремо у відповідності до регламентів №1 та №2, на основі яких складається перелік робіт з технічного обслуговування до кожної із систем пожежної сигналізації та пожежогасіння.

РЕГЛАМЕНТ №1

з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та пожежогасіння

| № | Види послуг, що надаються, елементи і вузли системи | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| Пожежна сигналізація |  |  |
| 1 | Контроль справності плавких запобіжників, номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, в шлейфах сигналізації | Щомісяця |
| 2 | Контроль та перевірка автоматичного включення резервного живлення ППКП при зникненні основного | Щомісяця |
| 3 | Контроль та перевірка працездатності ППКП в режимах «Пожежа» та «Несправність» шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. При цьому необхідно контролювати спрацьовування виносних світлових та звукових індикаторів. | Щомісяця |
| 4 | Контроль та перевірка надійності кріплення сповіщувача, перевірка надійності кріплення заземлюючого пристрою, з'єднувальних проводів до клем розетки | Щомісяця |
| Оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією |  |  |
| 5 | Контроль положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, а також перевірка справності індикаторів, джерел повідомлень, підсилювачів, блоку комутації, тощо. Витирання від пилу пристроїв, що входять до складу оповіщення. | Щомісяця |
| Установки пожежогасіння |  |  |
| 6 | Зовнішній огляд зрошувачів (форсунок) і трубопроводів, контроль та перевірка на відсутність бруду, пилу, фарби, механічних пошкоджень. | Щомісяця |
| 7 | Перевірка вузлів керування, а саме : - зовнішній огляд та контроль на відсутність, бруду, пилу, та механічних пошкоджень; - контроль тиску за манометрами; - контроль наявності пломб на приладах та обладнанні; - контроль доступу до вузлів керування і кранів ручного пуску. | Щомісяця |
| 8 | Контроль та перевірка балонів, у яких зберігається вогнегасна речовина, а саме: - відсутність витоку вогнегасної речовини з балонів; - перевірка тиску у балонах за допомогою штатних манометрів; - цілісність пломб на головках пускових балонів; - надійність з’єднання балонів з трубопроводами. | Щомісяця |

РЕГЛАМЕНТ №2

з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та пожежогасіння

| № | Види послуг, що надаються, елементи і вузли системи | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| Пожежна сигналізація |  |  |
| 1 | Очищення сповіщувачів, перевірка та контроль цілісності і міцності їх кріплення та пломбування. Контроль електропроводки виносних світлових та звукових індикаторів. | Раз на півроку |
| 2 | Контроль та перевірка надходження сигналів «Пожежа» та «Несправність» на ППКП. | Раз на півроку |
| 3 | Перевірка надійності з'єднання всіх доступних для випадкового торкання металевих неструмопровідних частин приладів з їх заземлюючим контактом, вимірювання значення опору між зазначеними частинами та заземлюючим контактом на відповідність вимогам технічних умов на відповідні прилади. | Щорічно |
| Оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією |  |  |
| 4 | Контроль справності плавких запобіжників, вимірювання номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також в електричних мережах, що з’єднують джерело повідомлення з сповіщувачами. Контроль та перевірка автоматичного включення резервного живлення системи оповіщення у разі зникненні основного. | Раз на три місяці |
| 5 | Контроль та перевірка працездатності системи оповіщення в режимах «Пожежа» та «Несправність» шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень електричних мереж, що з’єднують джерело повідомлення з оповіщувачами, а саме: - спрацьовування світлових індикаторів «Пожежа» або «Несправність» на приладі джерела повідомлення; - спрацьовування світлових ,звукових та мовних оповіщувачів у приміщеннях захищуваного об’єкта ; - якість повідомлень, що передаються (написи на світлових табло повинні легко читатися, а мовні повідомлення бути достатньої гучності та виразності) ; - можливість зупинки передавання оповіщення та переходу в разі передавання повідомлення через мікрофон; - відповідність номера оповіщення про евакуацію номеру зони захищуваного об’єкта, від якої надійшов сигнал про пожежу. | Раз на півроку |
| 6 | Контроль та перевірка надійності з’єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин приладів, що входять до складу системи оповіщення, з затискачем «заземлення». | Щорічно |
| Установки пожежогасіння |  |  |
| 7 | Очищення поверхні зрошувачів (форсунок), вузлів керування, усіх вузлів установки від бруду, пилу, корозії. Фарбування пошкоджених місць (при необхідності). | Раз на три місяці |