Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-08-05-013700-a

Закупівля астрономічних та оптичних приладів, код ДК 021:2015 - 38630000-0 (приціл оптичний для снайперської гвинтівки Leupold або еквівалент) для забезпечення потреб військової частини Е 6117 СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 490 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування продукції (товару) | Од. вим. | Кількість | Вимоги до предмету закупівлі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приціл оптичний для снайперської гвинтівки Leupold або еквівалент* | шт. | 5 |  | Приціл оптичний для снайперської гвинтівки Leupold або еквівалент Діаметр об’єктиву – 50 мм; Діаметр вихідної зіниці – 7,3-1,6 мм; Поле зору на 100 м – 8,7-1,5; Ціна поправки (1 кліка) на 100 м – 1 см (1/3 МОА) (0,1 mrad); Запас поправок на 100 м (верт./гор.) – 90/70 МОА (26.2/20.4MRAD); Тип прицільної сітки – TreMoR3 (з підсвіткою); Корекція діоптрій – -3/+4; Віддалення вихідної зіниці – 87,6 мм; Маса – 811 ± 20 гр.; Фокальна площина – перша; Довжина – 340 ± 10 мм; Кратність (збільшення) – від 4 до 32; Розмір кілець – medium; Діаметр кілець – 30 мм; Формат батареї – СR2032. Приціл оптичний для снайперської гвинтівки Leupold або еквівалент включає в себе: - кришка захисна – 1 шт.; - серветка – 1 шт.; - ключ універсальний – 1 шт.; - важіль регулювання кратності – 1 шт.; - інструкція – 1 шт. |

- Обґрунтування

Посилання на торгівельну марку обгрунтовується специфікою виконання поставлених завдань, наявністю обладнання та підготовлених фахівців, здатних здійснювати професійну експлуатацію обслуговування виробів із зазначеними технічними характеристиками. Тактико-технічні характеристики, що зазначені в технічній специфікації до предмету закупівлі, визначені підготовленими фахівцями, що здійснюють експлуатацію аналогічних виробів, які забезпечують необхідну ефективність у виконанні поставлених завдань, покладених на спеціальні підрозділи, в тому числі під час проведення Операції Об’єднаних Сил на сході України.