Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-08-19-005482-a

Закупівля послуг з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання, код ДК 021:2015 – 50430000-8 (Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання) для забезпечення потреб СБ України.

Очікування вартість закупівлі – 230 000,00 грн.

| № з/п | Найменування засобу вимірювальної техніки | Кіль- кість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магнітна рамкова антена R&S HZ-10 | 2 | діапазон 0,000005-10 МГц |
|  | Магнітна рамкова антена АИР 3-2 | 4 | діапазон 0,009-30 МГц |
|  | Магнітна рамкова антена Lindgren Model 6507 | 2 | діапазон 0,001-30 МГц |
|  | Антена Lindgren Model 3301C | 3 | діапазон 0,00003-50 МГц |
|  | Антена Lindgren Model 3142D | 3 | діапазон 20-6000 МГц |
|  | Антена АИ 5-0 | 2 | діапазон 0,009-2000 МГц |
|  | Антена KVMA-2 | 2 | діапазон 0,009-2000 МГц |
|  | Антена EMA-2000 | 2 | діапазон 0,009-2000 МГц |
|  | Антена АИ 4-1 | 1 | діапазон 0,0001-2 МГц |
|  | Антена R&S HZ-12 | 1 | діапазон 30-300 МГц |
|  | Антена R&S HZ-13 | 1 | діапазон 300-1000 МГц |
|  | Генератор сигналів R&S SM300 | 1 | діапазон 0,009-3000 МГц |
|  | Генератор сигналів Г3-131 | 1 | діапазон 0,000002-2 МГц |
|  | Осцилограф Agilent DSO 80604B | 1 | смуга частот до 6000 МГц |
|  | Осцилограф Agilent DSO-X-3052А | 4 | смуга частот до 500 МГц |
|  | Аналізатор спектру Agilent N9320A | 1 | діапазон 0,009-3000 МГц |
|  | Аналізатор спектру Keysight N9320B | 1 | діапазон 0,009-3000 МГц |
|  | Аналізатор спектру Agilent E4402B | 1 | діапазон 0,009-3000 МГц |
|  | Аналізатор спектру Agilent E4404B | 1 | діапазон 0,009-6700 МГц |
|  | Аналізатор спектру R&S FSH4 | 4 | діапазон 0,009-3600 МГц |
|  | Аналізатор спектру R&S FSV3007 | 1 | діапазон 0,00001-7000 МГц |
|  | Аналізатор спектру R&S FPH2 | 1 | діапазон 0,009-2000 МГц |
|  | Селективний нановольтметр Unipan 233 | 1 | діапазон 0,0015-150 кГц |
|  | Антена вимірювальна рамкова ETS-Lindgren 6507 | 1 |  |
|  | Антена вимірювальна штиркова ETS-Lindgren 3301C | 1 |  |
|  | Осцилограф цифровий Rigol Technologies, Inc. DS6062 | 1 |  |
|  | Антена вимірювальна біконічна ETS-Lindgren 3142D | 1 |  |
|  | Аналізатор спектру Agilent N 9320A | 1 |  |
|  | Селективний нановольтметр Unipan 233 | 1 |  |
|  | Антена вимірювальна дипольна з пристроєм “УР-1.6” зав.№ 1042 АИ 5-0 | 1 |  |
| Загальна кількість |  | 48 |  |