**Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:**UA-2021-08-20-008430-a

Закупівля **астрономічних та оптичних приладів, код ДК 021:2015 – 38630000-0 (Тепловізор)** для потреб СБ України.

Очікування вартість закупівлі – 345 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівліастрономічних та оптичних приладів, код ДК 021:2015 – 38630000-0 (Тепловізор)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування предмета закупівлі | Од. вим. | К-ть | Технічні характеристики |
| 1. | Тепловізор | шт. | 1 | Діапазон вимірювальних температур  **-** нижня границя не вище -20°С  - верхня границя не нижче +650 °C  Похибка вимірювання температури не більше ± 2 °C  Температурна чутливість не більше 0,075 °C  Мінімальна фокусна відстань не більше 15 см  Наявність лазерного наведення на точку дослідження Фокусування: ручне/автоматичне  Роздільна здатність ІЧ матриці, не менше 640х480  Дисплей:  - кольоровий  - роздільна здатність не менше 640х480  - діагональ не менше 3,5**˝**  Можливість фотофіксації зображення та збереження на карту пам’яті  Електроживлення від акумуляторної батареї.  Збереження працездатності при температурі повітря:  **-** нижня границя не вище -10°С  - верхня границя не нижче +50 °C  У складі:   * тепловізор; * карта пам’яті (не менше 4Гб); * акумуляторна батарея; * зарядний пристрій (мережевий блок живлення); * кейс (футляр) для транспортування.   - керівництво з експлуатації та формуляр (паспорт), які оформлюються відповідно до ГОСТ 2.601-95.  Гарантійний термін – не менше 12 місяців, але не менше терміну наданого виробником |