**Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:**UA-2021-08-20-008430-a

Закупівля **астрономічних та оптичних приладів, код ДК 021:2015 – 38630000-0 (Тепловізор)** для потреб СБ України.

Очікування вартість закупівлі – 345 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівліастрономічних та оптичних приладів, код ДК 021:2015 – 38630000-0 (Тепловізор)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування предмета закупівлі | Од. вим. | К-ть | Технічні характеристики |
| 1. | Тепловізор | шт. | 1 | Діапазон вимірювальних температур**-** нижня границя не вище -20°С - верхня границя не нижче +650 °CПохибка вимірювання температури не більше ± 2 °CТемпературна чутливість не більше 0,075 °CМінімальна фокусна відстань не більше 15 смНаявність лазерного наведення на точку дослідження Фокусування: ручне/автоматичнеРоздільна здатність ІЧ матриці, не менше 640х480Дисплей:- кольоровий - роздільна здатність не менше 640х480- діагональ не менше 3,5**˝**Можливість фотофіксації зображення та збереження на карту пам’ятіЕлектроживлення від акумуляторної батареї.Збереження працездатності при температурі повітря: **-** нижня границя не вище -10°С- верхня границя не нижче +50 °CУ складі:* тепловізор;
* карта пам’яті (не менше 4Гб);
* акумуляторна батарея;
* зарядний пристрій (мережевий блок живлення);
* кейс (футляр) для транспортування.

- керівництво з експлуатації та формуляр (паспорт), які оформлюються відповідно до ГОСТ 2.601-95.Гарантійний термін – не менше 12 місяців, але не менше терміну наданого виробником |