ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 50720000-8 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (Поточний ремонт системи центрального опалення будівлі спеціального призначення за адресою: м.Харків, вул.Пушківнська,106)

КЕКВ 2260 – Видатки та заходи спеціального призначення

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-08-010384-b

(відкриті торги)

- Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: необхідність закупівлі послуг з поточного ремонту системи центрального опалення  визначається нагальною потребою в належному утриманні будівлі спеціального призначення.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) | м | 480 |
| 2 | Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж) | м | 50 |
| 3 | Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 50 мм (Демонтаж) | м | 30 |
| 4 | Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм (Демонтаж) | м | 24 |
| 5 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 10 |
| 6 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 4 |
| 7 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 10 |
| 8 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв | 4 |
| 9 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 50 мм | м | 50 |
| 10 | Труба сталева ДСТУ 3262 Ду 50мм 3,0мм | м | 50 |
| 11 | Кут Ду 50 | шт | 15 |
| 12 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм | м | 170 |
| 13 | Труби сталеві ДСТУ 3262 Ду 40 3,0мм | м | 170 |
| 14 | Кут Ду 40 | шт | 12 |
| 15 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм | м | 90 |
| 16 | Труби сталеві ДСТУ 3262 Ду 32 2,8мм | м | 90 |
| 17 | Кут Ду 32 | шт | 10 |
| 18 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм | м | 49 |
| 19 | Труби сталеві ДСТУ 3262 Ду 25 2,8мм | м | 49 |
| 20 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм | м | 24 |
| 21 | Труби сталеві ДСТУ 3262 Ду 20 2,8мм | м | 24 |
| 22 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | м | 20 |
| 23 | Труби FIBER Basalt Hlus d 20 мм | м | 20 |
| 24 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВm | 45,47 |
| 25 | Радіатор Korado 22r 500x1400 | шт | 15 |
| 26 | Кріплення Z-U320 | шт | 15 |
| 27 | Монтаж бобишок, штуцерів | шт | 30 |
| 28 | Штуцер 1 1/4 (32) | шт | 15 |
| 29 | Штуцер 3/4 (20) | шт | 15 |
| 30 | Згін "Американка" 32 1 в ASG | шт | 15 |
| 31 | Згін "Американка" 25 3/4 в р ASG | шт | 15 |
| 32 | Установлення регістрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки регістра 79 і 108 мм | м | 48 |
| 33 | Регістри опалювальні із сталевих електрозварних труб, діаметр нитки 89, 108 мм | шт | 6 |
| 34 | Установлення муфтових кранів | шт | 12 |
| 35 | Кран 1' | шт | 12 |
| 36 | Установлення муфтових кранів | шт | 34 |
| 37 | Кран рад. кутов. верх. New 1/2 Fado | шт | 17 |
| 38 | Кран рад. кутов. нижн. New 1/2 Fado | шт | 17 |
| 39 | Перехід МР3 d20x1/2 Eko | шт | 34 |
| 40 | Установлення повітровідвідників | шт | 4 |
| 41 | Повітряний клапан Giacomini R88IY003 | шт | 4 |
| 42 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2 |
| 43 | Задвижка Ду 50 фланцева | шт | 2 |
| 44 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм | шт | 2 |
| 45 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (за 2 рази) | м2 | 75,8 |
| 46 | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | м2 | 75,8 |
| 47 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання | м | 383 |
| 48 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 250 |
| 49 | Хомут трубний | шт | 80 |
| 50 | Круг відрізной, 230 2,0 | шт | 39 |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить 640 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувальна вартість предмета закупівлі: 640 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до методу порівняння ринкових цін, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 р. №275.

Розрахунок очікувальної вартості предмета закупівлі послуг з поточного ремонту системи центрального опалення будівлі спеціального призначення здійснювався шляхом порівняння ринкових цін на аналогічні послуги, а саме пошуком, збором та аналізом інформації, яка містіться у відкритих джерелах, у тому числі на сайтах потенційних постачальників. Крім цього було здійснено аналіз закупівель аналогічних Товарів через електронну систему закупівель «PROZORRO».