Інформація щодо виконання вимог

пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

| 1. | Назва предмета закупівлі | Електрична енергія код згідно ДК 021:2015 – 09310000-5: Електрична енергія |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 3. | Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі | ID: UA-2022-12-21-012977-a |
| 4. | Очікувана вартість предмета закупівлі | 2 590 284,19 грн. (два мільйони п’ятсот дев’яносто тисяч двісті вісімдесят чотири гривні 19 копійок) з ПДВ. Цінова пропозиція не може бути вищою ніж очікувана вартість предмету закупівлі |
| 5. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам: - Закон України «Про ринок електричної енергії»; - Правила роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312). - інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії». Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії споживачу постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем. Постачальник зобов’язується дотримуватись якості надання послуг електропостачальника та згідно вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання». В тому числі постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу за договором про постачання електричної енергії споживачу, що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. |

- Кількісні вимоги до предмету закупівлі:

| Найменування предмету закупівлі | Один. виміру | кількість предмету закупівлі | Умови поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергія | кВт./год | 477300 | м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7; м. Житомир; вул. В. Бердичівська 26/2; м. Житомир; вул. Гагаріна, 9; м. Бердичів; вул. Сергія Ковтуна, 4; м. Овруч, вул. Б. Хмельницького, 42 |