**Служба безпеки України**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

**Служба безпеки України**, м. Київ.

Послуги з поточного ремонту пасажирських ліфтів УИ-430, УИ-14   
код ДК 021:2015 - 50750000-7 «Послуги з технічного обслуговування ліфтів».

Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

[UA-2023-07-17-004544-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-17-004544-a).

Очікувана вартість предмета закупівлі становить - 152433,20 грн.

Строк надання послуги: в період до 15.12.2023 року.

Послуги з поточного ремонту ліфта рег.№ УИ-14

В місті Київ

Складено на підставі: Огляду

Особливі умови:

5 зупинок, 1м/с, 500 кг

Обсяги виконання робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Встановлення комплекту модерн дверей кабіни «Магнус» | шт. | 1 |  |
| 2 | Ремонт кареток дверей шахти | шт. | 10 |  |
| 3 | Усунення протікання мастила РГЛ-225 | шт. | 1 |  |
| 4 | Ремонт електродвигуна 4АН-250 (ремонт кришок і заміна підшипників) | шт. | 1 |  |
| 5 | Заміна гальмівних колодок | шт. | 2 |  |
| 6 | Заміна світильника купе кабіни | шт. | 8 |  |

На послуги з поточного ремонту ліфта рег.№ УИ-430

В місті Київ

Складено на підставі: Огляду

Особливі умови:

6 зупинок, 1м/с, 500 кг

Обсяги виконання робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Ремонт кареток дверей кабіни | шт. | 2 |  |
| 2 | Заміна замків дверей шахти | шт. | 12 |  |
| 3 | Заміна шківка обмежувача швидкості | шт. | 1 |  |
| 4 | Усунення протікання мастила РГЛ-180 | шт. | 1 |  |
| 5 | Заміна силових контактів контактора МК2-20 | шт. | 24 |  |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовлені з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.

Керівник робочої групи Олександр АТАМАНЮК