**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження:** Служба безпеки України, м. Київ.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, код ДК 021:2015 – 50410000-2 (технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників).

**Ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2024-06-27-009524-a.

**Очікувана вартість закупівлі та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 200 000,00 грн., з ПДВ.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Закупівля послуг проводиться з метою забезпечення належного протипожежного захисту об’єктів ЦУ СБ України та попередження надзвичайних подій і забезпечення вогнегасниками відповідно до норм належності.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, код ДК 021:2015 – 50410000-2 (технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників) складаються з діагностування,

під час якого визначається:

- технічний стан вогнегасників;

- відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів;

- обсяг послуг, який необхідно виконати для забезпечення працездатного стану вогнегасників;

- проводиться ремонт (за потреби заміна раструбів, гнучких шлангів) та перезарядка вогнегасників, або оформлюється акт про непридатність до подальшої експлуатації вогнегасників за рахунок Замовника;

Виконавець гарантує безвідмовну роботу вогнегасників після надання послуг впродовж 12 місяців, за умови їх належної експлуатації.

Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послуги якість яких повинна відповідати вимогам наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» та ДСТУ EN 3-10:2019 (Вогнегасники переносні), чинному законодавству і державним стандартам України, технологічним регламентам та умовам (вимогам) нормативно-технічної документації заводу/фірми виробника на дану продукцію, інструкцій та паспортів та іншій документації, що встановлює вимоги до якості Послуг такого типу.

Інформація про проведене ослуговування зазначається на вогнегаснику відповідно до Додатоку 3 Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 765 від 28.10.2020, № 387 від 23.06.2022.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** відповідно до кошторисного призначення на 2024 рік.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.