Служба безпеки України

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 ‟Про ефективне використання державних коштівˮ (зі змінами)).

Служба безпеки України, м. Київ.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, код ДК 021:2015 – 50410000-2 (Метрологічні послуги стосовно вимірювальної техніки).

Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

UA-2025-04-30-011106-a.

Очікувана вартість предмета закупівлі : 494 000,00 грн (з ПДВ).

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості проведено згідно з аналізом цін постачальників на ринку метрологічних послуг на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі отриманих від двох центрів, які надають зазначені послуги.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: відповідно до статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» роботи із забезпечення технічного захисту інформації належать до сфери законодавчо регульованої метрології.

Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту (стаття 17 Закону України Про метрологію та метрологічну діяльність).

Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374. До цього переліку включено сім категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які використовуються (аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку; вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з ТЗІ; вимірювачі потужності та радіоперешкод; генератори; осцилографи; селективні нановольтметри).

Згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
№ 1747 від 13.10.2016 Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями міжповірочний інтервал для вищезазначених категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки становить 1 рік.

Заплановані до закупівлі послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання будуть направлені на обслуговування засобів вимірювальної техніки, яка використовуватиметься під час провадження заходів з ТЗІ.

Технічні характеристики предмета закупівлі підготовлені з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.

Перелік засобів вимірювальної техніки, які підлягають метрологічній повірці, надається.

| № з/п | Найменування ЗВТ | Тип ЗВТ | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аналізатор спектру | Signal Hound USB-SA44B | 2 |
|  | Аналізатор спектру | Agilent E4402B | 2 |
|  | Аналізатор спектру | FSA-100 | 1 |
|  | Аналізатор спектру | Keysight N9320B | 2 |
|  | Аналізатор спектру | Agilent N9320A | 1 |
|  | Аналізатор спектру | Agilent E4404B | 1 |
|  | Аналізатор спектру | R&S FSH4 | 3 |
|  | Аналізатор спектру | R&S FSV3004 | 1 |
|  | Аналізатор спектру | R&S FSV3007 | 1 |
|  | Аналізатор спектру | R&S FPH2 | 1 |
|  | Антена | Lindgren Model 3301С | 2 |
|  | Антена | Lindgren Model 3142D | 2 |
|  | Антена | АИ 4-1 | 1 |
|  | Антена | АИ 5-0 | 2 |
|  | Антена | KVMA-2 | 2 |
|  | Антена | ЕМА-2000 | 2 |
|  | Антена | Aaronia AG BicoLOG 20300X | 1 |
|  | Антена електрична вимірювальна | ЕМА-2000 в діапазоні частот від 9 кГц до 2 ГГц | 1 |
|  | Антена вимірювальна | АИ 5-0 в комплекті з розв’язуючим пристроєм УР-1.6 в діапазоні частот від 9 кГц до 2 ГГц | 2 |
|  | Антена вимірювальна рамкова | АИР 3-2 в комплекті з розв’язуючим пристроєм УР-1.6 в діапазоні частот від 9 кГц до 30 МГц | 2 |
|  | Антена вимірювальна біконічна логоперіодична | Lindgren Model 3142D в діапазоні частот від 26 МГц до 6 ГГц | 1 |
|  | Активна рамкова антена | Lindgren Model 6507 в діапазоні частот від 1 кГц до 30 МГц | 1 |

|  | Активна штирьова антена | Lindgren Model 3301C в діапазоні частот від 30 Гц до 50 МГц | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Антена вимірювальна високочастотна | ETS-Lindgren 3142D | 1 |
|  | Антена вимірювальна високочастотна | Lindgren Model 6507 | 1 |
|  | Антена вимірювальна високочастотна | ETS-Lindgren 3301C | 1 |
|  | Вимірювач опору заземлення | 1820 ER | 1 |
|  | Вимірювач опору заземлення | М416 | 1 |
|  | Генератор сигналів | JUNTEK JBS6600-15M | 2 |
|  | Генератор сигналів | R&S SM300 | 1 |
|  | Генератор сигналів | Г3-131 | 1 |
|  | Магнітна рамкова антена | R&S HZ-10 | 2 |
|  | Магнітна рамкова антена | АИР 3-2 | 3 |
|  | Магнітна рамкова антена | Lindgren Model 6507 | 2 |
|  | Осцилограф | Fluke 123 | 1 |
|  | Осцилограф | INSTEK GDS-820S | 1 |
|  | Осцилограф | RIGOL DS6062 | 1 |
|  | Осцилограф | Agilent DSO 80604B | 1 |
|  | Осцилограф | Agilent DSO-X-3052А | 4 |
|  | Осцилограф цифровий | Rigol DS 6062 | 1 |
|  | Селективний нановольтметр | Unipan 233 в складі: попередній підсилювач 233-5 попередній підсилювач 233-6 попередній підсилювач 233-7 трансформатор 233-7-1 трансформатор 233-7-2 трансформатор 233-7-3 атенюатор 233-1 атенюатор 233-2 | 2 |
|  | Спеціальний генератор ВЧ | Hameg HM 8134-3 | 1 |
|  | Всього |  | 63 |

УСЗ