Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження: Служба безпеки України, м. Київ.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): інформаційне обладнання код ДК 021:2015- 32580000-2 (Апаратно-програмний комплекс засобів оповіщення про хвилину мовчання та повітряні тривоги, для об’єднання розрізнених систем оповіщення в єдину мережу керування).

Ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2026-04-30-011303-a.

Очікувана вартість закупівлі та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі становить 825 000,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування закупівлі інформаційного обладнання (Апаратно-програмний комплекс засобів оповіщення про хвилину мовчання та повітряні тривоги, для об’єднання розрізнених систем оповіщення в єдину мережу керування) полягає в інтеграції (монтажі) додаткового обладнання в існуючі системи оповіщення про пожежу для доведення мовленевих сигналів до особового складу підрозділів Центрального управління СБУ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника і відповідають вимогам статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» із врахуванням:

- вимог ДБН В.2.5-76:2014 “Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення”;

- вимог ДБН В.2.5-56-2014 “Системи протипожежного захисту”;

- технічним вимогам (нормативно-технічній документації), які встановлені чинним законодавством і державними стандартами, нормативами України, технологічним регламентам (технічній документації з експлуатації) та умовам (вимогам) нормативно-технічної документації заводу/фірми виробника на продукцію, інструкцій та паспортів та іншій документації, що встановлює вимоги до якості Товару такого типу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовлені з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.

Закупівля Апаратно-програмного комплексу засобів оповіщення про хвилину мовчання та повітряні тривоги, для об’єднання розрізнених систем оповіщення в єдину мережу керування із вказаними сукупними характеристиками є економічно доцільною.

Процедура закупівлі Апаратно-програмного комплексу засобів оповіщення про хвилину мовчання та повітряні тривоги, для об’єднання розрізнених систем оповіщення в єдину мережу керування, має бути прозорою та відповідати вимогам Закону України "Про публічні закупівлі", що забезпечує рівні умови для всіх учасників та ефективне використання державних коштів.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до кошторисного призначення на 2026 р.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: розрахунок очікуваної вартості Товару здійснено методом визначення середньоарифметичного значення масиву отриманих даних відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.